精密过滤器价格表

以下精密过滤器价格，供用户或设计院选型设计及做预算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 处理量(Nm3/min) | 单价(元) | 口径 | 滤芯规格 | 处理量(Nm3/min) | 单价(元) |
| C\T\A-001 | 1.2 | 230 | 丝扣 DN25 | C\T\A-001V | 1.2 | 80 |
| AA\H-001 | 1.2 | 280 | 丝扣 DN25 | AA\H-001V | 1.2 | 80 |
| C\T\A-002 | 2.4 | 280 | 丝扣 DN25 | C\T\A-002V | 2.4 | 80 |
| AA\H-002 | 2.4 | 320 | 丝扣 DN25 | AA\H-002V | 2.4 | 80 |
| C\T\A-003 | 3.8 | 460 | 丝扣 DN40 | C\T\A-003V | 3.8 | 112 |
| AA\H-003 | 3.8 | 500 | 丝扣 DN40 | AA\H-003V | 3.8 | 112 |
| C\T\A-006 | 6.5 | 540 | 丝扣 DN40 | C\T\A-006V | 6.5 | 144 |
| AA\H-006 | 6.5 | 590 | 丝扣 DN40 | AA\H-006V | 6.5 | 144 |
| C\T\A-010 | 10.7 | 670 | 丝扣 DN50 | C\T\A-010V | 10.7 | 192 |
| AA\H-010 | 10.7 | 730 | 丝扣 DN50 | AA\H-010V | 10.7 | 192 |
| C\T\A-013 | 13.8 | 750 | 法兰 DN50 | C\T\A-013V | 13.8 | 208 |
| AA\H-013 | 13.8 | 800 | 丝扣 DN50 | AA\H-013V | 13.8 | 208 |
| C\T\A-015 | 17 | 1350 | 法兰 DN65 | C\T\A-015V | 17 | 232 |
| AA\H-015 | 17 | 1440 | 法兰 DN65 | AA\H-015V | 17 | 232 |
| C\T\A-020 | 23 | 1620 | 法兰 DN80 | C\T\A-020V | 23 | 256 |
| AA\H-020 | 23 | 1800 | 法兰 DN80 | AA\H-020V | 23 | 256 |
| C\T\A-025 | 27 | 1800 | 法兰 DN80 | C\T\A-025V | 27 |  |
| AA\H-025 | 27 | 2250 | 法兰 DN80 | AA\H-025V | 27 |  |
| C\T\A-030 | 33 | 2250 | 法兰 DN80 | C\T\A-030V | 33 |  |
| AA\H-030 | 33 | 2520 | 法兰 DN80 | AA\H-030V | 33 |  |
| C\T\A-040 | 45 | 2610 | 法兰 DN100 | C\T\A-040V | 45 |  |
| AA\H-040 | 45 | 2880 | 法兰 DN100 | AA\H-040V | 45 |  |
| C\T\A-050 | 55 | 3060 | 法兰 DN125 | C\T\A-050V | 55 |  |
| AA\H-050 | 55 | 3330 | 法兰 DN125 | AA\H-050V | 55 |  |
| C\T\A-060 | 65 | 4000 | 法兰 DN125 | C\T\A-060V | 65 |  |
| AA\H-060 | 65 | 4400 | 法兰 DN125 | AA\H-060V | 65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C\T\A-080 | 85 | 4400 | 法兰 DN125 | C\T\A-080V | 85 |  |
| AA\H-080 | 85 | 4800 | 法兰 DN125 | AA\H-080V | 85 |  |
| C\T\A-100 | 100 | 6800 | 法兰 DN150 | C\T\A-100V | 100 |  |
| AA\H-100 | 100 | 7200 | 法兰 DN150 | AA\H-100V | 100 |  |
| C\T\A-120 | 120 | 8000 | 法兰 DN150 | C\T\A-120V | 120 |  |
| AA\H-120 | 120 | 8800 | 法兰 DN150 | AA\H-120V | 120 |  |
| C\T\A-150 | 150 | 10400 | 法兰 DN200 | C\T\A-150V | 150 |  |
| AA\H-150 | 150 | 11200 | 法兰 DN200 | AA\H-150V | 150 |  |
| C\T\A-180 | 180 | 11520 | 法兰 DN200 | C\T\A-180V | 180 |  |
| AA\H-180 | 180 | 12000 | 法兰 DN200 | AA\H-180V | 180 |  |
| C\T\A-200 | 200 | 12000 | 法兰 DN200 | C\T\A-200V | 200 |  |
| AA\H-200 | 200 | 12480 | 法兰 DN200 | AA\H-200V | 200 |  |
| 名 称 | 型号规格 | 单价(元) |  | 名 称 | 型号规格 | 单价(元) |
| 自动排水器 | AD402 | 80 | 电子排水器 | MIC-B-16 | 160 |
| 球形排水器 | JAD-20B | 160 | 压差表 | UNC-3/8-16 | 160 |